Ustronie Morskie, 2008-09-30

IZP 2213 – 56 / 16 / 2008

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego 
w Ustroniu Morskim”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz dokonuje jej modyfikacji:

ZAPYTANIE  z dnia 26 września 2008 r.: (XLV)

Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedzi na pytania związane z powyższym przetargiem:

1) dot. wyposażenia meblowo-sprzętowego pawilonu.

Z odp.  dn. 24.09.’08r (zestaw XXXIII str.12, pyt. 5) wynika że wyposażenie bufetu (poz.272) i wyposażenie w szafki basenowe (poz.273) należy wyłączyć z wyceny w kosztorysie dot. robót budowlanych krytej pływalni.

W kosztorysie dot. robót budowlanych pawilonu podobnie wst. wyposażenie bufetu (poz.75) i wyposażenie w szafki basenowe (poz.74).

Prosimy o potwierdzenie, że w/w wyposażenie pawilonu także należy wyłączyć z wyceny podobnie jak wyłączono z wyceny wyposażenie krytej pływalni.

Odpowiedź

Wg  załącznika do rozdz. III pkt. 3 SIWZ Przedmiot zamówienia, rozdz. I Określenie

przedmiotu zamówienia, w pkt. 1 ppkt. e) czytamy: „Wyposażenie wnętrz, z wyłączeniem

wyposażenia hali sportowej, nie realizowanej w I etapie oraz wyposażenia meblowo-sprzętowego pomieszczeń administracyjnych, zaplecza kuchennego i bufetu krytej pływalni”.

Szafki basenowe nie są więc wyłączone z wyceny (zarówno na krytej pływalni jak i z pawilonu przy kąpielisku).

Z wyceny więc należy wyłączyć wyposażenie bufetu(za wyjątkiem okapu). Natomiast występujące w dokumentacji projektowej szafki podlegają wycenie, zgodnie z dotychczasowymi odpowiedziami.

2) dot. klasy drewna klejonego konstrukcji dachu krytej pływalni.

Wg zał.1C : „Drewno klejone klasa wg proj. konstrukcji – producent f-ma Andrewex”

W opisie technicznym dot. konstrukcji krytej pływalni projekcie podano: „dźwigary drewniane … z tarcicy sosnowej lub świerkowej … z drewna klasy GL28h (wg PN-81/b-03150/01 klasy KL-33)”.

Ponadto w przedmiarze robót krytej pływalni w pozycji 76 (dot. płatwi z drewna klejonego) przyjmuje się klasę GL40.

Wg producenta drewna klejonego - firmy Andrewex: „Najwyższą klasą drewna klejonego sosnowego/ świerkowego którą produkujemy jest klasa GL 28c. Klasyfikowanie drewna klejonego do klasy GL35,GL40, lub Kl33, Kl39 jest niezgodne z obowiązującymi normami”.

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć klasę GL28c zgodnie z informacją producenta drewna klejonego f-mą Andrewex”.

Odpowiedź

Należy wycenić drewno klasy GL 28c.

ZAPYTANIE  z dnia 26 września 2008 r.: (XLVI)

W odpowiedziach przesłanych przy piśmie z dnia 05.09.2008r., str. 8 wprowadza się w załączniku 1 A, do części „C” TEREN wiersz oznaczony jako poz. 9 o treści „Konserwacja i wzmocnienie istniejącego rowu i stawu” – 1 kpl

W zmodyfikowanym formularzu nr 1 A przesłanym przy piśmie z dnia 19.09.2008r. tego wiersza nie ma.

Pytanie, czy i w którym miejscu wstawić wycenę „Konserwacja i wzmocnienie istniejącego rowu i stawu” ?

Odpowiedź

Roboty związane z konserwacją i wzmocnieniem istniejącego rowu i stawu nie podlegają wycenie – patrz odpowiedź na zapytanie z dnia 10.09.2008 r. (XXVIII. 17) pismo Zamawiającego Nr IZP 2213 56 – 8 / 2008 z dnia 19.09.2008 r.

Roboty te zostały wyłączone z przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym nie ujęto ich w  zmodyfikowanym załączniku nr 1 A.

ZAPYTANIE  z dnia 29 września 2008 r.: (XLVII)

Na podstawie art. 38 ust. 1 proszę o wyjaśnienie lub doprecyzowanie niektórych zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim:

- Projekt wykonawczy Etap I Kąpielisko Otwarte z Pawilonem Usługowy p.t. Wentylacja mechaniczna Pawilonu w II części rysunkowej- – Rzut parteru pawilonu – „Ogrzewanie elektryczne” rysunek nr 2 zawiera instalację ogrzewania elektrycznego. W załączonych przedmiarach robót elektrycznych i instalacji mechanicznej brak pozycji robót na ich wykonanie wraz z materiałami dot. grzejników Convector w ilości 13 szt.

Odpowiedź

Proszę ująć w wycenie w przedmiarze wentylacji mechanicznej wg projektu.

2.      W projekcie budowlanym TOM-1 „Projekt Zagospodarowania Terenu Część 2 Drogi” są zapisy:

- -         str. 3  „Grunt pod parkingi zdefiniowano jako G4 z zaleceniem wykonania drenażu”.

- -         str. 4 pkt. 11 „Dodatkowo pod powierzchnię parkingów i jezdni manewrowych zaprojektowano system drenów typu –francuskiego”. Brak rysunków dot. rozwiązania sposobu wykonania w/w drenażu.

Załączone przedmiary robót drogowych – nie zawierają przedmiarowych w/w drenaży.

Odpowiedź

Zapisy należy pominąć - drenaż ten nie jest konieczny ze względu na 
wymianę gruntu oraz zastosowane rozwiązania projektowe .

3.      Wykonawca powinien ująć w ofercie, koszty tymczasowego odwodnienia wykopów obiektów tj.: kryta pływalnia i niecka kąpieliska otwartego w trakcie realizacji robót. Brak natomiast przedmiarów robót na docelowy drenaż opaskowy w/w obiektów.

Odpowiedź

Drenaż opaskowy nie jest konieczny ze względu na zastosowane 
rozwiązania projektowe (szczelna wanna), w przypadku prawidłowego 
wykonania izolacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Zamawiający  na mocy art.38 ust.4 ustawy  dokonuje następującej  modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Załącznik Nr 17 – Wzór umowy

W artykule 4,  po treści ujętej w artykule 4.1.7. lit. u, skreśla się wyraz „Wykonanie:”, a wpisuje się w to miejsce nową treść w brzmieniu „Wykonawca w cenie oferty zapewni wykonanie:”, oznaczając ją jako art.4 ust.1 pkt.8 (4.1.8.).

- Z uwagi na dużą ilość zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli na końcu oferty oświadczenie o niżej podanej treści:

Załącznik do oferty

…………………………….

(miejscowość i data)

...........................................................

(pieczęć  firmowa  wykonawcy)

##### Oświadczenie

Ubiegając się o zamówienie publiczne na wykonanie zamówienia pn. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

ja, niżej podpisany, reprezentując Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że w składanej ofercie uwzględniliśmy wyjaśnienia i modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonane przez Zamawiającego w dokumentach oznaczonych numerami 

 od  IZP 2213 – 56 – 1 / 2008    do    IZP 2213 – 56 / 12 / 2008 oraz od IZP 2213 – 56 / 14 / 2008 do IZP 2213 – 56 / 16 / 2008.

……………………………………….

(podpis)