Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

IZP 2213 – 56 / 2008

Przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania pn.

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

Zatwierdzam:

podpis i pieczątka zatwierdzającego

Ustronie Morskie, 2008-07-29

### Rozdział I. Określenie Zamawiającego:

Gmina Ustronie Morskie

Ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

Tel.: (094) 351 55 35

Fax.: (094)351 55 97

e-mail: ustronie-mor@post.pl

Strona http  www.ustronie-morskie.pl

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

2. Ogłoszenie o zamówieniu:

przekazano w dniu 01 sierpnia 2008 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem  zamówienia jest „Budowa Centrum  Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

- Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- główny przedmiot – kod. 45.21.22.

- dodatkowe przedmioty – kod. 45.33.22

-  Kod. 45.33.20

- Zakres rzeczowy zadania opisano w załączniku do SIWZ – „Przedmiot zamówienia”.

- Definicje podstawowych pojęć i określeń:

Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach do niej pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

  - „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

  - „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.

  - „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i budowlano – wykonawczy, oraz przedmiary robót dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawcę a zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu wykonania robót.

  - „Inspektor nadzoru” – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru są określone w dokumentach Umowy oraz obowiązujących przepisach prawnych.

  - „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, stanowiący materiał pomocniczy,  uwzględniający wymagania projektów budowlanych i budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  SIWZ.

  - „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie z warunkami SIWZ.

  - „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania robót budowlanych.

  - „Podwykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw.

  - „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót.

  - „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SIWZ.

  - „Roboty dodatkowe”  - roboty, które nie zostały ujęte w żadnym opracowaniu, tj. ani w projekcie budowlanym, budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót,  ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można przewidzieć na etapie składania oferty.

  - „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót.

  - „Umowa/ Kontrakt” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.

  - „Prace towarzyszące” – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy), opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie itp.

  - Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji.

  - „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

  - „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.

  - „Wykonawca” – podmiot lub podmioty gospodarcze, realizujące wspólnie zamówienie, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych we wzorze Umowy, załączonym do SIWZ.

  - „Zamawiający” – jest to Gmina  Ustronie Morskie.

  - „Jednostka pełniąca nadzór inwestorski” – jest to Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów, Spółka z o.o. z siedzibą w Człuchowi, ul. Średnia 12.

  - „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robót.

  - „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - „STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - „Element robót – opis robót wymieniony w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym z określoną ceną i terminem wykonania.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia -  do dnia 31.05.2010 r., w tym kąpielisko otwarte do 31.05.2009 r.  wraz z uzyskaniem  prawomocnych pozwoleń na użytkowanie (odrębnie na kąpielisko i odrębnie na pozostałe obiekty).

### Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:

- Wykazał  się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej 1 krytej pływalni o niecce 12,5 x 25 m.

- Wykazał się zatrudnieniem według stanu na dzień 31.12.2007 r. nie mniejszym jak 60 pracowników na podstawie umów  o pracę, zawartych  na czas nieokreślony,

- Dysponował, wg stanu na dzień 31.12.2007 r., co najmniej 7 osobami posiadającymi doświadczenie oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych, w tym:

  - Dyrektor kontraktu  - wymagane jest posiadanie doświadczenia w kierowaniu robotami, w tym na co najmniej 1 krytej  pływalni o niecce 12,5. X 25 m,

  - Kierownik budowy – wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, w tym  na co najmniej 1 krytej pływalni o wymiarach  niecki 12,5 x 25 m  oraz  posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

  - Kierownik robót sanitarnych – wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej oraz  posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych – wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

  - Kierownik robót elektrycznych i AKPiA– wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej  oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Wykazał się osiągnięciem przychodu netto ze sprzedaży w latach  2006 i 2007 , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości nie mniejszej  jak 40 mln. zł w każdym roku obrotowym.

- Posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  minimum 10 mln. zł,

- Posiadał  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 10 mln  zł.

Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

### Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym  - załącznik nr 1 do oferty

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być składane w zakresie poszczególnych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, przez tych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają dany warunek. Jeżeli jakikolwiek warunek, spośród wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp spełnia tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to w zakresie tego warunku oświadczenie składa ten wykonawca, a jeżeli dany warunek wykonawcy ci spełniają łącznie, składają oświadczenie wspólne.

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, powinien złożyć odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda następujących dokumentów w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

      - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do oferty.

      - koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem załącznik nr 3 do oferty

      - informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - załącznik nr 4 do oferty

      - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - załącznik nr 5 do oferty

      - aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 6 do oferty

- W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Doświadczenie zawodowe

Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego  zrealizowanie  co najmniej 1 krytej pływalni o niecce 12,5 x 25 m, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że

roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 7

- Informacja o zatrudnieniu

Informacji na temat liczby zatrudnionych   pracowników, potwierdzającej zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony według  stanu na dzień 31.12.2007 r. w ilości nie  mniejszej  jak  60 pracowników - załącznik nr 8.

c)  Wykaz osób

Wykazu  o dysponowaniu na dzień 31.12.2007 r. kadrą techniczną w ilości co najmniej 7 osób, posiadającą  doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami  i uprawnienia budowlane, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, z załączeniem posiadanych uprawnień do kierowania robotami i  aktualnego  zaświadczenia potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz dowodu opłacenia składek- załącznik nr 9

4.  W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

# rachunku zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów  określających  obroty oraz zobowiązania i należności ,  potwierdzających  osiągnięcie przychodu netto w wysokości nie mniejszej  jak 40 mln. zł  rocznie – załącznik nr 10,

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 10 mln. zł,  wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert   – załącznik nr 11

- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak  10 mln  zł. – 
załącznik n 12

- Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty w oryginale pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nie może być ogólne, a musi szczegółowo określać zakres umocowania.

6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mową w ust 1. w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

### Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się  z wykonawcami jest Grzegorz Czachorowski oraz Zbigniew Oleksiewicz.

- Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – ustronie-mor@post.pl.

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane drogą elektroniczną będą uznane za złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

- W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje   się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej  podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy, może w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane uzupełnienie zostanie przesłane niezwłocznie wszystkim wykonawcom zaproszonym do udziału w postępowaniu.

### Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.

► pieniądzu

►poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

►gwarancjach bankowych

►gwarancjach ubezpieczeniowych

►poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  nr 45 8562 0007 0040 0914 2000 0090 w Banku Spółdzielczym Białogard oddział Dygowo

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium (oryginał) należy załączyć do oferty.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.

- Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

### Rozdział IX. Termin związania ofertą

- Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą na 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, 
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

- Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

- Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno:

- formularz oferty wraz z tabelą cenową, tabelą urządzeń i tabelą urządzeń równoważnych oraz wyposażenia – załączniki nr 1A, 1B, 1B-R, 1C

- oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI – załącznik od nr 1- 12

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.:

- wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy (wg wzoru 
w SIWZ) – załącznik nr 13

- zaakceptowany wzór gwarancji należytego wykonania umowy - załącznik nr 14

- kosztorysy ofertowe, , których łączna wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym oraz tabelą cenową  - załącznik nr 15

- Dowód wniesienia wadium - załącznik nr 16

- Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2,  78-111 Ustronie Morskie

OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA PN:

„Budowa Centrum  Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

NIE OTWIERAĆ PRZED – 19.09. 2008 r. godz. 11.15

- Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 	zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 	muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 	TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 	ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
	z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
	W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 	Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić 	odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.”

### Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ustala się termin składania ofert na dzień  na 19.09. 2008 r. godz.11.00.

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. nr 12).

- Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (pok. nr 11).

- Oferty będą otwierane według kolejności złożenia.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.

- Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 5 i 6.

- Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy.

### Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, STWiORB, wymagania SIWZ oraz obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną.

- Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ofertową (ryczałtową) wraz z 22 % podatkiem VAT.

- Cena oferty wpisana do formularza ofertowego musi być zgodna z załączonymi kosztorysami ofertowymi  oraz tabelą cenową elementów – zał. 1A. Ceny należy podawać w złotych polskich.

- Cena oferty obejmuje wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt prac określonych w rozdziale  – „Przedmiot zamówienia” niniejszej specyfikacji.

- Do obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorysy ofertowe uproszczone, które muszą być wykonane z zachowaniem podziału na elementy, z podaniem zakresu rzeczowo – ilościowego, wartości netto poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji netto. Do poszczególnych elementów należy doliczyć podatek VAT.

- W kosztorysach ofertowych należy nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez podanie ich producenta. Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ i dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

- Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.

- Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, 
w tym koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, jak również koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWiOR, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące,  inflację w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty wykonania instrukcji rozruchu i eksploatacji, koszty uporządkowania placu budowy, koszty rozruchu, wykonania ekspertyz, koszty odszkodowań, koszty odwodnienia wykopów, koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

### Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium:

- cena oferty 100 %.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru.

Cmin

CCx = ---------- x 100 pkt.  x  100%

Cx

gdzie:

CCx - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji  zamówienia

Cx	- cena brutto (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany minimalna

Cmin - cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.

### Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi nie wcześniej niż w 8 dniu od daty powiadomienia wykonawców o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający wskaże konkretną datę bądź przedział czasu, w którym będzie oczekiwał na podpisanie umowy przez wybranego wykonawcę.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

### Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

- Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy, którego treść będzie wymagana od wybranego wykonawcy załączono do SIWZ - (załącznik nr 14)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, najpóźniej w dniu jej zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania Protokołu Odbioru Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia.

### Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Najważniejsze postanowienia umowy zawiera załącznik – wzór umowy.

### Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI. PZP „Środki ochrony Prawnej”.

### Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający na mocy art. 83 ust. 2 nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### Rozdział XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

### Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:  ustronie-mor@post.pl

2. Dedykowana strona internetowa Zamawiającego: www.ustronie-morskie.pl

### Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

### Rozdział XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a, 91 b, 91 c ustawy.

### Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

Rozdział XXVI .Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców   -

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

### Rozdział XXVII. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom

Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom, przy czym podwykonawcy nie mogą wykonać więcej jak 50 % zakresu rzeczowo – finansowego robót.

# Załącznik do rozdziału III. pkt. 3 SIWZ

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

- Określenie przedmiotu zamówienia:

            - Przedmiot zamówienia obejmuje budowę obiektów Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, tj.

  - Krytą  pływalnię

  - Kąpielisko otwarte z pawilonem usługowym

  - Sieci zewnętrzne

  - Obiekty zewnętrzne –boisko sportowe, boisko do gry w siatkówkę, korty tenisowe, drogi, parkingi, chodniki  zieleń , ogrodzenie, zagospodarowanie terenu oraz architekturę ogrodową,

  - Wyposażenie wnętrz, z wyłączeniem wyposażenia hali sportowej,  nie realizowanej w I etapie oraz wyposażenia meblowo – sprzętowego pomieszczeń administracyjnych, zaplecza kuchennego i bufetu krytej pływalni.

            - Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane  na zlecenie Zamawiającego stanowiące integralną część niniejszej SIWZ, w ilości wymienionej w pkt. V.

            - Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

            - Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące.

            - Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. oraz innym określonym 
w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

            - Zamawiający dopuszcza przyjęcie do oferty urządzeń i materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych.

            - W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i zestawów technologicznych równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej, Wykonawca załączy zestawienie sporządzone według wzoru (załącznik nr 1B-R – tabela urządzeń równoważnych), podając koszt urządzeń i ich montażu, typ i producenta oraz określi parametry techniczno-użytkowe, jak również dla wszystkich zmienionych elementów załączy wymagane Prawem Budowlanym atesty, certyfikaty, karty katalogowe oraz DTR, itp.

            - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

- Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego istniejących obiektów  (stan podłoża niecki basenowej;  zbrojenia; pawilonu itp.) i uzgodnienie jej wyników z autorem projektu

- Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie 
i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

- Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.

- Zapewnienie obecności Kierownika Budowy i kierowników robót na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.

- Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej.

- Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

- Konserwacja i wzmocnienie istniejącego rowu i stawu.

- Naprawę uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich.

- Poniesienie kosztów napraw adaptacyjnych wynikających z ekspertyzy.

- Zapewnienia odpowiednich warunków organizowania narad na budowie oraz pobytu i pracy inspektora nadzoru ( pomieszczenie ogrzewane o pow. min. 20 m2, wyposażone w podstawowe meble, telefon, fax, internet  oraz zabezpieczenie napojów na narady),

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. .

- Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w zakresie wynikający z załącznika nr 18 do SIWZ, w tym:

  - dokumentacja techniczna powykonawcza,

  - inwentaryzacja geodezyjna,

  - instrukcje rozruchu i eksploatacji,

  - atesty, aprobaty i certyfikaty,

  - protokoły prób i badań,

  - karty gwarancyjne,

- Wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie (odrębnie dla kąpieliska otwartego i odrębnie dla pozostałych zaprojektowanych i wykonanych obiektów).

- Przeszkolenie pracowników użytkownika.

- Współudział w przygotowywaniu przez Zamawiającego harmonogramów rzeczowo – finansowych w sprawie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i innych dokumentów związanych z realizacją budowy.

- Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Zamawiający zwołuje spotkanie na dzień 21 sierpnia 2008 r. godz. 11.00 zebranie wykonawców. Zbiórka na terenie budowy Centrum ul. Polna; 78-111 Ustronie Morskie

- WYKAZ ZAŁĄCZANEJ DOKUMENTACJI

Projekty budowlane

1. TOM I Projekt Zagospodarowania Terenu

- 1.1 Część ogólna, urbanistyka, architektura

- 1.2. Drogi

- 1.3. Przyłącze wodociągowe  i kanalizacji sanitarnej

- 1.4. Przyłącze kanalizacji deszczowej

- 1.5. Przyłącze gazu

- 1.7. Zieleń

- (projekty 1.3. – 1.7 są jednocześnie projektami wykonawczymi)

      - TOM II Projekt Architektoniczno – Budowlany – Architektura

      - TOM II Projekt Architektoniczno – Budowlany – Konstrukcja obiektu, konstrukcje hydrotechniczne

      - TOM II Projekt Architektoniczno – Budowlany – Instalacje sanitarne, elektryczne, technologiczne

4.1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

- 4.2. Instalacje co, ct z kotłownią

- 4.3. Instalacje wentylacji mechanicznej

- 4.4. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- 4.5. Technologia uzdatniania wody

- 4.6. Elektroniczny System Obsługi Klienta

- 4.7. Technologia gastronomii

Projekty wykonawcze

I. Etap Ia -Kąpielisko otwarte z pawilonem usługowym

1. Architektura

2. Konstrukcja

3. Konstrukcja niecek basenowych

4. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

6. Instalacja elektryczna

7. Instalacja teletechniczna

6. Technologia uzdatniania wody basenowej

      - Etap Ib - Kryta pływalnia

1. Architektura

2.  Konstrukcja

3. Instalacja wod. – kan.

4. Instalacja CO

5. Instalacja CT

6. Instalacja gazowa

7. Kotłownia

8. Wentylacja mechaniczna

9. Technologia uzdatniania wody basenowej

10. Instalacje elektryczne

11. Instalacje teletechniczne

      - Teren

1. Zagospodarowanie terenu

2. Drogi

3. Projekt organizacji ruchu

      - Opracowania dodatkowe

            - Detale i uzupełnienia projektów

            - Opis stanu zaawansowania prac

            - Wykaz materiałów, urządzeń i wyposażenia

      - Przedmiary robót :

KRYTA PŁYWALNIA

Kotłownia

Instalacje wod-kan.

Instalacje elektryczne

Teletechnika

Instalacje c.o.

Roboty wentylacyjne

Technologia basenowa

Roboty budowlane

SIECI ZEWNĘTRZNE

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Przyłącze wody

Przyłącze gazu i rurarz wewn.

Przyłącze energetyczne i ośw.ter.

TEREN

Zieleń

Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu, arch.ogrodowa

Boisko sportowe o nawierzchni z tworzyw sztucznych

Boisko do gry w siatkówkę plażową

Korty tenisowe

Drogi, parkingi, chodniki

KAPIELISKO OTWARTE

Roboty terenowe

Komora pomp

Komora technologiczna

Roboty wod.-kan

Roboty budowlane

Roboty elektryczne

Roboty bud. do dokończenia

Plac zabaw dla dzieci

Roboty wentylacyjne

Technologia basenowa

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Dowiezienie kruszywa i wywiezienie ziemi

      - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ROZDZIAŁ XVIII. WZORY FORMULARZY, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wzór formularza  oferty

##### FORMULARZ  OFERTY

.........................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

REGON ......................................

NIP …………………………….

GMINA USTRONIE MORSKIE

UL. Rolna 2

78-111 USTRONIE MORSKIE

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) na wykonanie zamówienia pn.

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

oferujemy wykonanie zamówienia:

- za Cenę ryczałtową wraz podatkiem VAT w wysokości  …………………………….. zł

(słownie: ..............................................................................................................................), w tym:

a) wartość  netto ………………………….zł

b) 22 % podatek VAT  ………………………… zł.

- Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej,  a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 31.05. 2010 r., w tym kąpielisko otwarte do 31.05.2009 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik nr 17) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty  do zawarcia umowy na wymienionych w nim  warunkach , w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zgodnie z art. 44 ustawy  firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz złożyliśmy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że udzielimy gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbiorów końcowych robót.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.

- Zamówienie wykonamy samodzielnie*/z udziałem podwykonawców*(niepotrzebne skreślić)

| Nazwa podwykonawcy | Zakres powierzonych prac | % ogólnej wartości zamówienia (nie więcej jak 50 %) |
| --- | --- | --- |

6. Upoważniamy Wójta Gminy Ustronie Morskie  lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

- Nasze dane ( zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,  e-mail,  NIP,  Regon, nr konta bankowego : ...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Integralną częścią oferty są załączniki:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................                .............................................................................

pieczęć firmowa                                                             ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )

Załącznik nr 1 do oferty

...........................................................

(pieczęć  firmy wykonawcy)

##### Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o zamówienie publiczne , pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) na wykonanie zamówienia pn. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

ja, niżej podpisany, reprezentując Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że;

- Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp,:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

*niepotrzebne skreślić

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 1/a do oferty

Pieczątka firmowa wykonawcy

# Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

OŚWIADCZAMY, ŻE:

stosownie do postanowień art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, gdyż nie dotyczy nas żadna z sytuacji nakazująca wykluczenie:

  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, gdyż nie dotyczy nas żadna z sytuacji nakazująca wykluczenie wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 	uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

*niepotrzebne skreślić

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

Załącznik  Nr 1A

## Tabela cenowa elementów robót

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

| Lp. | Element robót | Ilość, jedn. [, szt., mb, itp.] | Wartość netto [zł PLN] | Wartość podatku VAT (22 %) | Cena brutto [zł PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| A | KRYTA PŁYWALNA ogółem, w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.2. | Fundamenty, ławy, stopy |  |  |  |  |
| 1.3. | Niecki basenu pływackiego, rekreacyjnego niecka do schładzania |  |  |  |  |
| 1.4. | Ściany nośne murowane: fundamentowe, zewnętrzne oraz ścianki działowe i obmurowania |  |  |  |  |
| 1.5. | Słupy, ściany i, schody, belki i wieńce oraz drobne elementy żelbetowe |  |  |  |  |
| 1.6 | Konstrukcja nośna dachu i pokrycie dachu basenu |  |  |  |  |
| 1.7 | Stropy i stropodachy żelbetowe |  |  |  |  |
| 1.8 | Pokrycie dachów i stropodachów, obróbki blacharskie |  |  |  |  |
| 1.9. | Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych |  |  |  |  |
| 1.10 | Ślusarka aluminiowa, wewnętrzna i zewnętrzna izolowana, balustrady |  |  |  |  |
| 1.11. | Solarka i ślusarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 1.12 | Pomieszczenia mokre – ceramika basenowa |  |  |  |  |
| 1.13 | Pomieszczenia pół mokre – ceramika basenowa |  |  |  |  |
| 1.14 | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |
| 1.15 | Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie |  |  |  |  |
| 1.16 | Roboty zbrojarskie |  |  |  |  |
| 1.17 | Izolacja akustyczna dachu areny głównej oraz wentylatorki |  |  |  |  |
| 1.18 | Sufity podwieszone |  |  |  |  |
| 1.19 | Parapety wewnętrzne i lady |  |  |  |  |
| 1.20 | Kręgielnia, osłony z siatek, kurtyny areny głównej |  |  |  |  |
| 1.21 | Docieplenie elewacji |  |  |  |  |
| 1.22 | Inne – dostawa i montaż wyposażenia bufetu oraz zaplecza budynku administracyjnego w szafki basenowe |  |  |  |  |
| 1.23 | E.S.O.K – elektroniczny system obsługi klienta |  |  |  |  |
| 1.23.1 | Kontrola wejście/wyjście |  |  |  |  |
| 1.23.2 | Kontrola dostępu do szafek przebieralniowych, drzwi sauny, solarium |  |  |  |  |
| 1.23.3 | Serwer |  |  |  |  |
| 1.23.4 | Przejście na basen zewnętrzny |  |  |  |  |
| 1.23.5 | Okablowanie, pomiary |  |  |  |  |
| 2. | Instalacje wod. – kan. |  |  |  |  |
| 3. | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 4. | Teletechnika |  |  |  |  |
| 5. | Kotłownia |  |  |  |  |
| 6. | Instalacje c.o. + rurarz CT |  |  |  |  |
| 7. | Roboty wentylacyjne |  |  |  |  |
| 8. | Technologia basenowa |  |  |  |  |
| 9. | Urządzenia wg zał. 1 B lub 1 BR | 1 kpl. |  |  |  |
| 10. | Dowiezienie kruszywa i wywiezienie ziemi |  |  |  |  |
| B. | SIECI ZEWNĘTRZNE ogółem, w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| 3. | Przyłącze wody |  |  |  |  |
| 4. | Przyłącze gazu, rurarz wewnętrzny |  |  |  |  |
| 5. | Przyłącze energetyczne i oświetlenie terenu |  |  |  |  |
| C. | TEREN ogółem, w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Zieleń |  |  |  |  |
| 1.1. | Karczowanie drzew i zabezpieczenie drzew na okres budowy |  |  |  |  |
| 1.2. | Wykonanie i pielęgnacja trawników darniowych (trawa rolowana) | 8000 m2 |  |  |  |
| 2. | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 3. | Zagospodarowanie terenu, architektura ogrodowa |  |  |  |  |
| 4. | Boisko sportowe o nawierzchni z tworzyw sztucznych | 1056 m2 |  |  |  |
| 5. | Boisko do gry w siatkówkę plażową | 308 m2 |  |  |  |
| 6. | Korty tenisowe z trawy syntetycznej (o pow.2 x 774,24 m2) | 2 szt. |  |  |  |
| 7. | Drogi, parkingi, chodniki |  |  |  |  |
| 7.1 | Roboty rozbiórkowe starych boisk |  |  |  |  |
| 7.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 7.3 | Chodniki z kostki kolorowej POLBRUK gr. 6 cm | 2999 m2 |  |  |  |
| 7.4 | Nawierzchnie jezdni manewrowych z kostki szarej POLBRUK gr. 8 cm | 1909 m2 |  |  |  |
| 7.5 | Parkingi dla samochodów osobowych z kostki szarej POLBRUK gr. 8 cm | 1210 m2 |  |  |  |
| 7.6. | Nawierzchnie dróg p.poż z kostki kolorowej POLBRUK gr. 8 cm | 683 m2 |  |  |  |
| 7.7 | Nawierzchnia zatoki autobusowej i poszerzenia z płyt ażurowych | 126 m2 |  |  |  |
| 7.8. | Krawężniki, obrzeża, ścieki |  |  |  |  |
| 7.9 | Stała organizacja ruchu | 1 kpl. |  |  |  |
| 8. | Dowiezienie kruszywa i wywiezienie ziemi |  |  |  |  |
| D. | KĄPIELISKO OTWARTE Z PAWILONEM USŁUGOWYM ogółem, w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Roboty terenowe |  |  |  |  |
| 1.1 | Chodniki z kostki POLBRUK | 1172,32 m2 |  |  |  |
| 1.2. | Trawa rolowana | 1067,40 m2 |  |  |  |
| 2. | Roboty budowlane do dokończenia | 1 kpl. |  |  |  |
| 3.. | Roboty wentylacyjne | 1 kpl. |  |  |  |
| 4. | Technologia basenowa | 1 kpl. |  |  |  |
| 5. | Komora pomp | 1 kpl. |  |  |  |
| 6. | Komora technologiczna | 1 kpl. |  |  |  |
| 7. | Pawilon usługowy | 1 kpl. |  |  |  |
| 7.1 | Roboty budowlane | 1 kpl. |  |  |  |
| 7.2. | Roboty wod.-kan | 1 kpl. |  |  |  |
| 7.3. | Roboty elektryczne | 1 kpl. |  |  |  |
| 8. | Plac zabaw dla dzieci – zakup i montaż wyposażenia | 1 kpl. |  |  |  |
| 9. | Urządzenia wg zał. 1 B lub 1 BR | 1 kpl. |  |  |  |
| 10. | Dowiezienie kruszywa i wywiezienie ziemi |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA:

- W cenie elementów należy uwzględnić koszty pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy, m.in. usługi geodezyjne, geologiczne, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, odwodnienie, wykonanie prób i badań, koszty rozruchu technologicznego , , odszkodowania, itp.

- Należy dokonać podsumowania poszczególnych elementów.

- Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów ujętych w innych pozycjach wpisać „0”.

- Podana cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia wynikający z przekazanej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz SIWZ.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE MASZYN I URZĄDZEŃ

(wg dokumentacji projektowej)

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

## )

| Lp. | Nazwa urządzenia, maszyny (typ) | Ilość szt./ kpl. | Typ, parametry | Producent urządzenia, maszyny – nazwa firmy, kraj pochodzenia | Cena netto urządzenia/maszyny za 1 szt. – zakup | Cena netto urządzenia/ maszyny za 1 szt. – montaż | Cena łączna poz. 3 x (poz. 8 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kryta pływalnia |
|  | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |
|  | Kocioł | 2 | VITOPLEX 100 kocioł wodny, opalany gazem ziemnym, w pełni zautomatyzowany pojemnośc wodna 935dm3 | VIESMANN |  |  |  |
|  | Palnik | 2 | WM-G10/3-A-ZM z armaturą 2 1/2” z W-MF 100 | WEISHAUPT |  |  |  |
|  | Sprzęgło hydrauliczne | 1 | MH 200 +MA | MEIBES |  |  |  |
|  | Rozdzielacz | 1 | ∅76,1x3,65mm L=0,90m PN-80/H-74219 mat. R lub R35 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz | 1 | ∅219,3x6,3mm L=1,85m PN-80/H-74219 mat. R lub R36 |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody | 1 | typ A/Z 25 CH, OB OPTIMA, ELEGANT przepustowość V=1,0m3/h Filtr mechaniczny typ BB10 BSE 20/1” Kolumna zmiękczająca typ A/Z 25 CH, OB. OPTIMA, ELEGANT Dozowanie inhibitora korozji HC100 P-I | ARMAR |  |  |  |
|  | Podgrzewacz ciepłej wody | 4 | Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody VITOCELL V-100, poj. 1000dm3 | VIESMANN |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa kotłów | 2 | UPS 100-30 F Wydajność V =37,15 m3/h H = 2,82 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, 3x400-415V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego | 2 | Pompa obiegowa UPE 32-80 F220 elektroniczna Wydajność V =2,70 m3/h Wysokość podnoszenia H = 3,90 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa tranzytu ciepła dla II etapu | 1 | UPS 65 60/2F Wydajność V =21,92 m3/h Wysokość podnoszenia H = 2,5 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa ładowania zasobników | 1 | UPS 65 30 F Wydajność V =11,46 m3/h Wysokość podnoszenia H = 1,50 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 280 W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wymiennika basenu wewn. | 1 | UPS 65 120F Wydajność V =20,75 m3/h Wysokość podnoszenia H = 7,81 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wymiennika basenu zewn. | 1 | UPS 40 80 F Wydajność V =2,58 m3/h Wysokość podnoszenia H = 5,18 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa głównej sekcji CT dla central went. | 1 | UPS 50 60/2F Wydajność V =10,10 m3/h Wysokość podnoszenia H = 3,35 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. | Grundfoss |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wtórna dla TK1 | 1 | UPS 32 30 F Wydajność V =5,83 m3/h Wysokość podnoszenia H = 1,32 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 85 W. | GRUNDFOS |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wtórna dla TK2 | 1 | UPS 25 30 180 Wydajność V =0,52m3/h Wysokość podnoszenia H = 1,32 m H2O Zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 55 W. |  |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wtórna dla TK3 | 1 | UPS 25 30 180 Wydajność V =1,40m3/h Wysokość podnoszenia H = 0,70 m H2O Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 55 W. | GRUNDFOS |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wtórna dla TK4 | 1 | UPS 32 25 180 Wydajność V =2,38m3/h Wysokość podnoszenia H = 0,75 m H2O Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 65 W. | GRUNDFOS |  |  |  |
|  | Agregat pompowy | 1 | SEV .80.80.11.4.50D max. flow: 58m3/h Hmax = 7.1m | Grundfoss |  |  |  |
|  | Panel prysznicowy | wg. dok | Typ 6660 Bezdotykowy, termostatyczny panel podtynkowy | Oras |  |  |  |
|  | Pompa wody cyrkulacyjnej | 1 | UPE 25-40 180 | Grundfos |  |  |  |
|  | Rozdzielacze podtynkowe | wg. dok | PRO 1 z przepływomierzami do regulacji wstepnej (20x2,0mm) | UPONOR |  |  |  |
|  | Grzejniki |  | Płytowe konwekcyjne z wbudowaną wkładką termostatyczną | Raddson |  |  |  |
| Wentylacja |
|  | Centrala wentylacyjna | 1 | DanX 16/32 XWP 2xMTZ 125 z funkcją odzysku ciepła do podgrzewania wody basenowej wydajność: nawiew: 32000 [m3/h] wywiew: 31700 [m3/h] ciężar: 4193kg głośność w odl. 1m: 73 dB | DANTHERM |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna | 1 | GOLEM-G-151-1-S-P wykonanie z króćcami na zamówienie wydajność: nawiew: 2700 [m3/h] wywiew: 2000 [m3/h] ciężar: 587kg głośność w odl. 1m: 55 dB | CLIMA PRODUKT |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna | 1 | GOLEM-G-151-1-S-P wydajność: nawiew: 3350 [m3/h] wywiew: 3350 [m3/h] ciężar: 627kg głośność w odl. 1m: 57 dB | CLIMA PRODUKT |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna | 1 | GOLEM-G-151-2-S-P wydajność: nawiew: 5150 [m3/h] wywiew: 3675 [m3/h] ciężar: 774kg głośność w odl. 1m: 58 dB | CLIMA PRODUKT |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 400 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 48 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 300 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 44 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 650 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 48 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 | DAk-200 n=700 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 400 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 44 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
|  | Wentylator dachowy | 1 | DAk-200 n=700 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 250 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 44 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy | 1 | TD-350/125 LF wydajność: wywiew: 100 [m3/h] ciężar: 2kg głośność w odl. 1m: 26 dB | VENTURE |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy | 1 | TD-350/125 LF wydajność: wywiew: 125 [m3/h] ciężar: 2kg głośność w odl. 1m: 30 dB | VENTURE |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy | 1 | TD-350/125 LF wydajność: wywiew: 50 [m3/h] ciężar: 2kg głośność w odl. 1m: 26 dB | VENTURE |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy | 1 | TD-350/125 LF wydajność: wywiew: 100 [m3/h] ciężar: 2kg głośność w odl. 1m: 26 dB | VENTURE |  |  |  |
|  | Technologia basenowa |  |  |  |
|  | Zbiornik przelewowy | 1 | wymiary: 8350 x 2350 x 1300mm (wys) mat: tworzywo szt. PP; wyposażenie: króćce instalacyjne |  |  |  |  |
|  | Filtr | 2 | Wydajność 69 m3/h np. typ MEDITTERAN/Kompleks – warstwowy pośpieszny, ∅1800; wysokość całkowita H=. 2550mm, wlot i wylot DN150 wyposażenie: dysze , złoze, tablica manometrów, zawory poboru próbek | MEDITTERAN/Kompleks |  |  |  |
|  | Pompa wody obiegowej | 2 | 100-271/0754X-W2; N=7.5 kW, Dn150/100, PN10; łapacz włos , wstawka dystansowa , manometr , wakuometr, spust | Herborner Pumpen |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący koagulanta | 1 | Dozownik koagulanta 9l/h ze zbiornikiem 200l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem elektrycznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący podchlorynu sodu | 1 | Dozownik podchlorynu sodu 6l/h ze zbiornikiem 200l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący korektora | 1 | Dozownik korektora pH 1.6l/h ze zbiornikiem 75l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła | 1 | płytowy skręcany prod. AlfaLaval lub GEA moc nominalna 100 kW, moc maksymalna 150 kW | AlfaLaval lub GEA |  |  |  |
|  | Układ automatyki; | 1 | ze sterownikiem Aquaserver 353 Sterowanie i pomiar pH i Cl2, pomiar redox | ALLDOS |  |  |  |
|  | zbiornik przelewowy | 1 | wymiary:11850 x 2350 x1300 mm (wys) mat: tworzywo szt. PP; wyposażenie: króćce instalacyjne |  |  |  |  |
|  | Filtr |  | wydajność 114 m3/h typ MEDITTERAN/Kompleks – 2 szt. warstwowy pośpieszny, ∅2200; wysokość całkowita H=2650mm,wlot i wylot DN200, PN10; wyposażenie: dysze , złoże, tablica manometr, zawory poboru próbek; | typ MEDITTERAN/Kompleks |  |  |  |
|  | Pompa wody obiegowej | 2 | 125-271/1104X; N=11 kW, Dn150/125, PN10; 114m3/h łapacz włos , wstawka dystansowa , manometr , wakuometr, spust | Herborner Pumpen |  |  |  |
|  | Dmuchawa płukania filtr | 1 | dmuchawa bocznokanałowa SC40A550T prod Venture Ind. 230m3/h, 5.5kW/400V | Venture |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący koagulanta | 1 | Dozownik koagulanta 14l/h ze zbiornikiem 500l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem elektrycznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący podchlorynu sodu | 1 | Dozownik podchlorynu sodu 6l/h ze zbiornikiem 200l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący podchlorynu sodu | 1 | Dozownik podchlorynu sodu 1l/h z zaworem ssawnym i dozującym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący korektora | 1 | Dozownik korektora pH 1.6l/h ze zbiornikiem 100l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła | 1 | płytowy skręcany prod. AlfaLaval lub GEA moc nominalna 150 kW, moc maksymalna 200 kW, | AlfaLaval lub GEA |  |  |  |
|  | Układ automatyki; | 1 | sterownik Aquaserver 353 prod ALLDOS Sterowanie i pomiar pH i Cl2, pomiar redox | ALLDOS |  |  |  |
|  | Wanna whirlpool’a | 3 | NATALIE okrągła fi 2475, mat.: akryl, z rynną przelewową, 1.3m3 | Pool-Spa |  |  |  |
|  | zbiornik przelewowy | 1 | tworzywowy z PP, wyposażenie: króćce instalacyjne, wymiary: 4000x2100x1500(wys.) – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr | 2 | wydajność 39 m3/h , typ MEDITTERAN/Kompleks; warstwowy pośpieszny, fi1300; H=2400 mm ; wlot i wylot DN125 wyposażenie: dysze , złoże, tablica manometrów, zawory poboru próbek; m=275/2605 kg | MEDITTERAN/Kompleks |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa | 2 | Q=39 m3/h; H=15 m. H2O; N=3 kW; króćce: 80/65, typ 65-161/0302WX łapacz włosów, manometr, spust | Herborner Pumpen |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący koagulanta | 1 | Dozownik koagulanta 4l/h ze zbiornikiem 100l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem elektrycznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący podchlorynu sodu | 1 | Dozownik podchlorynu sodu 3l/h ze zbiornikiem 100l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zestaw dozujący korektora | 1 | Dozownik korektora pH 0.3l/h ze zbiornikiem 40l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła | 1 | płytowy skręcany prod. moc nominalna 50 kW, moc maksymalna 75 kW, | AlfaLaval lub GEA |  |  |  |
|  | Układ automatyki; | 1 | sterownik Aquaserver353 Sterowanie i pomiar pH i Cl2, pomiar redox | ALLDOS |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia wodna basenu wewnętrznego | 1 szt | rurowa, długość ok. 46m Wraz z konstrukcją, podestem startowym i lądowiskiem profilowanym 6 x 3m | Mazur, POL-GLASS |  |  |  |
|  | Masaż karku szeroki; | 2szt | mat: stal ko, pompa 2.6-3 kW | Kompleks/Hugo Lahme |  |  |  |
|  | Masaż boczny jednodyskowy | 2szt | mat: stal ko, pompa 2.2kW - | Kompleks/Hugo Lahme |  |  |  |
|  | Gejzer powietrzny | 2szt | mat: stal ko, dmuchawa bocznokanałowa 2kW | Kompleks/Hugo Lahme |  |  |  |
|  | Ławeczka powietrzna | 4szt | mat: stal ko, dmuchawa bocznokanałowa, 1.1kW | Kompleks/Hugo Lahme |  |  |  |
|  | Pompa zjeżdżalni | 1szt | pompa 120m3/h np. Herborner Pumpen 100-270/0754-GF, 7.5kW | Herborner Pumpen |  |  |  |
|  | Pompa hydromasażu (whirlpool) | 3 szt. | np. Ebara lub Herborner Pumpen, 1.5kW | Herborner Pumpen |  |  |  |
|  | Dmuchawa masażu powietrznego (whirlpool) | 3szt | dmuchawa bocznokanałowa, 1.5kW | Venture Industries - |  |  |  |
|  | Elektryka |  |  |  |
|  | oświetlenie zewnętrzne |  | Maszty oraz słupy typu parkowego | Elektromontaż Rzeszów SA |  |  |  |
|  | oświetlenie zewnętrzne |  | Naświetlacze metalohalogenowe oraz oprawy sodowe | THORN. |  |  |  |
|  | oświetlenie wewnętrzne |  | 1. Hala basenowa – naświetlacze metalohalogenowe 250 W 2. Hala sportowa – naświetlacze metalohalogenowe 250 W 3. Pomieszczenia techniczne – oprawy świetlówkowe szczelne 4. Pomieszczenia biurowe – oprawy świetlówkowe, do sufitów podwieszonych 5. Komunikacja, szatnie, sanitariaty – oprawy typu downlight ze świetlówkami energooszczędnymi 6. Oświetlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw podstawowych wyposażonych w inwertery 3-godzinne oraz oprawy kierunkowe. | Aga Light Macierzysz |  |  |  |
|  | tablice rozdzielcze |  | Tablice w obudowach i z wyposażeniem LEGRAND Polska i dodatkowo niektóre elementy Moeller Electric Polska. | LEGRAND |  |  |  |
|  | WLZ |  | Kable i przewody miedziane produkcji Tele-Fonika Myślenice, korytka i drabiny kablowe produkcji BAKS Karczew | Tele-Fonika Myślenice/ BAKS Karczew |  |  |  |
|  | osprzęt elektryczny |  | Osprzęt p/t i n/t produkcji POLO HAGER Tychy | POLO HAGER Tychy |  |  |  |
|  | Teletechnika |  |  |  |
|  | Szafa | 1 | Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 24U, 800/800/1210, szer./gł./wys. RAL 7035 | KRONE |  |  |  |
|  | Panel wentylacyjny | 1 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem | KRONE |  |  |  |
|  | listwa zasilająca | 1 | 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik | KRONE |  |  |  |
|  | Panel porządkujący | 5 | Panel porządkujący 19"/1U 40 x 50 mm | KRONE |  |  |  |
|  | Panel rozdzielczy | 3 | Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ-KM8 STP 568A/B | KRONE |  |  |  |
|  | Panel | 2 | Panel 19"/1U plastic 8*SC (4*duplex) MM | KRONE |  |  |  |
|  | łączówka | 4 | LSA-PLUS łączówka nierozłączna 2/10 - bez kodu barw. 1...0 | KRONE |  |  |  |
|  | Rozdzielnik | 2 | Rozdzielnik KRONECTION Box III - dla 100 par, z ryglem | KRONE |  |  |  |
|  | Okablowanie | 120 | Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 4-wł. LS0H | KRONE |  |  |  |
|  | Okablowanie | 120 | kroNET VOICE cable 20x4x0,5 outdoor | KRONE |  |  |  |
|  | Kamera kolorowa | 4 | kopułkowa, 1/3" 480 linii, 0.3lux(F1.2), 4-9mm auto iris, manual PAN-Tilt ,BLC,WBC, ATW/AWC | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Kamera kolorowa | 13 | Kamera kolorowa 0.5 lux, 480 linii, AI/EI/BLC/AGC/AWB; 220V AC | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Obiektyw | 13 | Obiektyw o zm. ognisk., 5 - 50mm, 1/3" AutoIris, F1.7, DC, mocowanie CS | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Obudowa aluminiowa | 13 | Obudowa aluminiowa lakierowana na biało 300mm, uchwyt, daszek, grzałka 220VAC, termostat | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy | 2 | video/audio, 16 wejść video, 16 x wyjścia; Ethernet, RS-232, kompresja Wavelet, wyświetlanie 720x586, 400 kl/s , 25 kl/s w czasie rzeczywistym dla każdej z kamer, nagrywanie 200 kl/s dla wszystkich kamer, 1wejście/1 wyjścia audio, wersja sieciowa, 16x alarm wejsciowy/ 4x alarm wyjsciowy, wbudowany POS/ATM (nagrywanie tekstu na obrazie), dysk twardy 250GB, wersja sieciowa | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Klawiatura sterująca | 1 | Klawiatura sterująca dla kamer SPR- 2200/1600/2500, rejestratorami cyfrowymi SVR-430/900/1620/1630, kamerami obrotowymi typu Dome (Samsung Electronics, Pelco-D, Panasonic), sterwoanie RS-485/RS-422, wyświetlacz LCD 20x4, Junction Box. Sterowanie kamerami obrotowymi za pomocą przycisków. | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Monitor | 2 | Monitor 14" 420 TVL, w obudowie metalowej 230 VAC | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Centrala | 1 | Centrala Galaxy 512 z obudową i zasilaczem | SAMSUNG |  |  |  |
|  | Zestaw videodomofonowy | 1 | zestaw videodomofonowy URMET 1705/711 | URMET |  |  |  |
|  | Wzmacniacz | 1 | Wzmacniacz z mikserem PA 940 | Monaco |  |  |  |
|  | Mikrofon strefowy | 1 | Mikrofon strefowy PA-1120RC | Monaco |  |  |  |
|  | Odbiornik mikrofonowy | 1 | Odbiornik mikrofonowy TXS-890 | Monaco |  |  |  |
|  | Mikrofon | 2 | Mikrofon doręczny z Nadajnikiem TXS-890 (XX) | Monaco |  |  |  |
|  | Zestaw głośnikowy | 14 | hermetyczny – kryta pływalnia ESP 215 | Monaco |  |  |  |
|  | Głośnik sufitowy | 2 | Głośnik sufitowy 100V EDL-8 | Monaco |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| ETAP I a – Kąpielisko otwarte z pawilonem |
| 1. | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 2 | Panel natryskowy |  | Typ 6664F Bezdotykowy, termostatyczny panel natynkowy z aluminium i tworzywa sztucznego | Oras |  |  |  |
| 3 | Podgrzewacz wody (umywalki) | wg dok. | Elektryczny podgrzewacz OP-5 typu Oscar, bezciśnieniowy, wyposażony w baterię trójfazowy ciśnieniowy podgrzewacz Kaskad Plus OP21.02 | Oskar,Biwar |  |  |  |
| 4 | Podgrzewacz wody (natryski) | wg dok. | Wymiennik MEGA typ WE 500.81 z wężownicą spiralną i wskaźnikiem temperatury, grzałka 5,5kW Biwar | MEGA/BIWAR |  |  |  |
|  | Technologia basenowa |  |  |  |
| 5 | Zespół filtracyjny | 1 kpl | FI 4 Q=450 m3/h, Zestaw modułÓW filtracyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego wraz z orurowaniem i podporami | JKL |  |  |  |
| 6 | Pompa obiegowa | 2 szt | Q=225 m3/h, h=15 m sł.wody, N=15 kW Typ 125-251/1504-GF | Herborner Pumpen |  |  |  |
| 7 | Pompa kolektora | 1 szt | Ebara, 3M-200/3 lub Herborner Pumpen; 3kW, 15mH2O, 30m3/h | Herborner Pumpen |  |  |  |
| 8 | Zestaw dozujący podchlorynu sodu | 1 | Dozownik podchlorynu sodu 50l/h ze zbiornikiem 10l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
| 9 | Zestaw dozujący korektora | 1 | Dozownik korektora pH 3l/h ze zbiornikiem 100l, zaworem ssawnym i dozującym, mieszadłem ręcznym, kablem sterującym | ALLDOS |  |  |  |
| 10 | Wymiennik ciepła | 1 szt. | płytowy skręcany ; prod. AlfaLaval lub GEA moc 250 kW, | AlfaLaval lub GEA |  |  |  |
| 11 | Układ automatyki; | 1szt | sterownik np. Aquaserver353 Sterowanie i pomiar pH i Cl2, pomiar redox | ALLDOS |  |  |  |
| 12 | Pompa zjeżdżalni | 2szt | pompa Herborner Pumpen 100-270/0754-GF, 7.5kW | Herborner Pumpen |  |  |  |
| 13 | Zjeżdżalnia wodna basenu zewnętrznego | 1szt | szeroka, długość ok. 13m, szer ok. 2.3m - Wraz z konstrukcją i podestem startowym | Mazur, POL-GLASS |  |  |  |
| 14 | Zjeżdżalnia wodna basenu zewnętrznego | 1 | rynnowa, długość ok. 33m -1szt Wraz z konstrukcją i podestem startowym | Mazur, POL-GLASS |  |  |  |
| 15 | Centrala wentylacyjna | 1 | HERMES APN1 wydajność: nawiew: 700 [m3/h] ciężar: 70kg głośność w odl. 1m: 53 dB | CLIMA PRODUKT |  |  |  |
| 16 | Centrala wentylacyjna | 1 | HERMES APN3 wydajność: nawiew: 2330 [m3/h] ciężar: 115kg głośność w odl. 1m: 57 dB | CLIMA PRODUKT |  |  |  |
| 17 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-250 n=700 + podstawa PTL 250 wydajność: wywiew: 1000 [m3/h] ciężar: 23kg głośność w odl. 1m: 53 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 18 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 300 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 44 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 19 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 400 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 48 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 20 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 600 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 48 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 21 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 500 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 48 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 22 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 360 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 44 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 23 | Wentylator dachowy | 1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 wydajność: wywiew: 400 [m3/h] ciężar: 18kg głośność w odl. 1m: 48 dB | UNIWERSAL |  |  |  |
| 24 | Wentylator kanałowy | 1 | TD-350/125 LF wydajność: wywiew: 70 [m3/h] ciężar: 2kg głośność w odl. 1m: 26 dB | VENTURE |  |  |  |
| 25 | Wentylator kanałowy | 1 | TD-350/125 LF wydajność: wywiew: 50 [m3/h] ciężar: 2kg głośność w odl. 1m: 26 dB | VENTURE |  |  |  |
|  | Elektryka |  |  |  |
| 26 | oświetlenie zewnętrzne |  | Naświetlacze metalohalogenowe oraz oprawy sodowe | THORN. |  |  |  |
| 27 | oświetlenie wewnętrzne |  | 1. Hala basenowa – naświetlacze metalohalogenowe 250 W 2. Hala sportowa – naświetlacze metalohalogenowe 250 W 3. Pomieszczenia techniczne – oprawy świetlówkowe szczelne 4. Pomieszczenia biurowe – oprawy świetlówkowe, do sufitów podwieszonych 5. Komunikacja, szatnie, sanitariaty – oprawy typu downlight ze świetlówkami energooszczędnymi 6. Oświetlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw podstawowych wyposażonych w inwertery 3-godzinne oraz oprawy kierunkowe. | Aga Light Macierzysz |  |  |  |
| 28 | tablice rozdzielcze |  | Tablice w obudowach i z wyposażeniem LEGRAND Polska i dodatkowo niektóre elementy Moeller Electric Polska. | LEGRAND |  |  |  |
| 29 | WLZ |  | Kable i przewody miedziane produkcji Tele-Fonika Myślenice, korytka i drabiny kablowe produkcji BAKS Karczew | Tele-Fonika Myślenice/ BAKS Karczew |  |  |  |
| 30 | osprzęt elektryczny |  | Osprzęt p/t i n/t produkcji POLO HAGER Tychy | POLO HAGER Tychy |  |  |  |
|  | Teletechnika |  |  |  |
| 31 | Szafa | 1 | Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 24U, 800/800/1210, szer./gł./wys. RAL 7035 | KRONE |  |  |  |
| 32 | Panel wentylacyjny | 1 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem | KRONE |  |  |  |
| 33 | listwa zasilająca | 1 | 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik | KRONE |  |  |  |
| 34 | Panel porządkujący | 5 | Panel porządkujący 19"/1U 40 x 50 mm | KRONE |  |  |  |
| 35 | Panel rozdzielczy | 3 | Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ-KM8 STP 568A/B | KRONE |  |  |  |
| 36 | Panel | 1 | Panel 19"/1U plastic 8*SC (4*duplex) MM | KRONE |  |  |  |
| 37 | łączówka | 2 | LSA-PLUS łączówka nierozłączna 2/10 - bez kodu barw. 1...0 | KRONE |  |  |  |
| 38 | Rozdzielnik | 1 | Rozdzielnik KRONECTION Box III - dla 100 par, z ryglem | KRONE |  |  |  |
| 39 | Kamera kolorowa | 1 | kopułkowa, 1/3" 480 linii, 0.3lux(F1.2), 4-9mm auto iris, manual PAN-Tilt ,BLC,WBC, ATW/AWC | SAMSUNG |  |  |  |
| 40 | Wzmacniacz | 1 | Wzmacniacz z mikserem PA 940 | Monacor |  |  |  |
| 41 | Mikrofon strefowy | 1 | Mikrofon strefowy PA-1120RC | Monacor |  |  |  |
| 42 | Odbiornik mikrofonowy | 1 | Odbiornik mikrofonowy TXS-890 | Monacor |  |  |  |
| 43 | Mikrofon | 2 | Mikrofon doręczny z Nadajnikiem TXS-890 (XX) | Monacor |  |  |  |
| 44 | Zestaw głośnikowy | 8 | hermetyczny ESP 230 | Monacor |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- W kolumnie 8 i 9 należy podać łączny koszt urządzeń/maszyn występujących w danym obiekcie. Jeżeli   np.: jeśli 
w danym elemencie występują 2 jednakowe urządzenia należy wpisać ich łączny koszt, analogicznie dla montażu. W przypadku występowania w elemencie urządzeń o różnych kosztach należy ująć je w odrębnych wierszach.

- Należy jednoznacznie określić producentów urządzeń, które zostały ujęte w cenie oferty.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR 1C 
TABELA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

## I WYPOSAŻENIA

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

| Lp. | NAZWA | Ilość szt./ kpl. | Standard wykonania (opis – w tym rodzaj materiału) | Producent– nazwa firmy, miejscowość | Kraj pochodzenia (świadectwo pochodzenia – do potwierdzenia w trakcie realizacji | Cena netto za 1 szt. – | Cena łączna [poz. 3 x poz. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Styropian- elewacje |  | grubość 10cm wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 kPa współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,042 W/mK klasa reakcji na ogień: E twardość min FS 15 | Styropol |  |  |  |
|  | Styropian – podłogi na gruncie |  | grubość wg proj Poziom wytrzymałości na zginanie BS 150 (≥ 150 kPa) Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 ( ≥ 100 kPa) Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/(m . K) Klasa reakcji na ogień: E EPS 100 | Styropol |  |  |  |
|  | Wełna mineralna |  | współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,039 [W/mK] obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50kN/m3 napr. ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 50 kPa siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr. 80 - 200 mm ≤ 500 N wytrzymałość na rozc. prostopadłe do powierzchni ≥ 15kPa | Rockwool |  |  |  |
|  | Styrodur Polistyren ekstrudowany |  | Gęstość pozorna [kg/m3] > 20 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD w temperaturze +10°C, [W/(mK)] 0,038 Nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach przy całkowitym zanurzeniu [%] < 1,0 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] > 150 Klasa reakcji na ogień E | Basf |  |  |  |
|  | Papa zgrzewana - hydroizolacje |  | Grubość 3,2+/-0,2 Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa rozciągliwość wzdłuż 900=/-200 w poprzek 700=/-200 Odporność na obciążenie statyczne 20kg Reakcja na ogień F | ICOPAL |  |  |  |
|  | Profile elewacyjne |  | Ze styropianu o podwyższonej gęstości (EP-S 80 040) z wtopioną siatką z włókna szklanego | Styropol |  |  |  |
|  | Tynk cienkowarstwowy |  | Tynk akrylowy Gęstość 1,7-1,9 g/cm3 Odczyn pH) 8,5-9,5 Wsp. dyfuzji pary wodnej 100-140 Wsp. dyfuzji pary wodnej 0,1-0,3 m Kapilarne podciąganie wody < 0,05 kg/(m2 h1/2) Przewodność cieplna 0,7 W/(m K) | STO |  |  |  |
|  | Drewno klejone |  | klasa wg proj. konstrukcji | Andrewex |  |  |  |
|  | Folia PE |  | Grubość: 0,2mm Wodochłonność: 1,0% Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: ≥80N/mm Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: ≥60N/mm Zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C | Onduline |  |  |  |
|  | Elastomerowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia |  | papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z gruboziarnistą posypką mineralną Grubość 5,6 ± 0,2mm wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie -kierunek wzdłuż, 50 ± 10 -kierunek w poprzek 60 ± 10 Odporność na uderzenie 10,0mm Odporność na obciążenie statyczne 20,0 kg Stabilność wymiarów ≤0,5% Przyczepność posypki 10 ± 10% Przenikanie pary wodnej μ=20 000 | ICOPAL |  |  |  |
|  | Blacha dachowa |  | Wymiary: 0,70 x 650 mm, 0,70 x 500 mm Rodzaj stopu: AlMn1Mg0,5 wg EN 573 Giętkość blachy: H 41 wg EN 485 Standardowa waga rolki: 60 kg lub 500 kg Powłoka lakiernicza: PP 99 Polyamid-Polyurethan | Prefa |  |  |  |
|  | Maty słoneczne |  | maty słoneczne przepływowe z rurek EPDM ciężar 7kg/m2 odporności na temp. –50 - 150oC odporność na działanie promieni UV wraz z układem automatyki | Mitra, Niemcy |  |  |  |
|  | Ceramika sanitarna, baterie |  | gat. I Ustępy porcelanowe z płuczką ustępową typu "kompakt" Umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym z półpostumentami pisuary porcelanowe Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm Sprawdzony krajowy producent lub zagraniczny | Koło, Cersanit, Geberit, Oras |  |  |  |
|  | Mozaika |  | Gat. I, Mozaika szklana, odporna na czynniki chemiczne, antypoślizgowa | Bisazza |  |  |  |
|  | Ślusarka aluminiowa |  | ślusarka aluminiowa, fasady w systemie słupowo-ryglowym, profile anodowane w kolorze naturalnego aluminium, trzykomorowe z wkładką termoizolacyjną, np. firmy Alumil lub Schuco. Pozostałe wymogi: współczynnik przenikania ciepła przez słup i rygiel szklenia stałego UR = 1,7 W/m2K izolacyjność akustyczna Rw = 42dB – część przezroczysta izolacyjność akustyczna Rw = 56dB – część nieprzezroczysta szerokość wizualna profili 55mm szklenie elewacyjne: zestaw SUNCOOL CLASSIC BLUE 30/39 HART 6/14A/4-4-1/T. Współczynnik izolacyjności k=1.3 W/m2K. Samozamykacze Geze górne z ramieniem, z regulacją prędkości i siły zamykania Zamki: Gerda, Lob, wpuszczane, atestowane, przeznaczone do użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  | Drzwi wewnętrzne |  | Drzwi płycinowe, laminowane okleiną HPL o gr. 0,5mm. Wypełnienie pełna płyta wiórowa, rama skrzydła wykonana z drewna w celu wzmocnienia konstrukcji. Grubość skrzydła - 40 mm. | BKT |  |  |  |
|  | Gres |  | Gat. I, gres półmat, monokolory | dowolny |  |  |  |
|  | Ceramika basenowa |  | Gat. I, płytki terakotowe, nienasiąkliwe o fakturach antypoślizgowych, stosowane wokół basenów i w pomieszczeniach mokrych do zastosowań basenowych, + kształtki umożliwiające wykonywanie rynien przelewowych schodów, stopni spoczynku itp. | Buchtal, Floorgres |  |  |  |
|  | Ceramika ścienna |  | Gat. I, półmat monokolor nasiąkliwość <3% | Cerim, Vouge, Rako |  |  |  |
|  | Sufity podwieszane akustyczne |  | z prasowanej wełny kamiennej w module 1200x600mm;grubość 40mm faktura gładka mikroporowata o podwyższonej odporności mechanicznej, zabezpieczone od tyłu welonem szklanym; odporności na wilgoć: do 100% wilgotności względnej. Współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,95; | Rockfon BOXER |  |  |  |
|  | Folia basenowa |  | grubość 1,5 mm wzmacniana włóknem szklanym, powleczona ochronną warstwą akrylową, odporność na proces starzenia się, zmiany temperatur, promieniowanie UV oraz na środki chemiczne (dozowane w odpowiednich ilościach) | ALKORPLAN |  |  |  |
|  | Szafki basenowe |  | szafa ubraniowa z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr.10 mm, okucia aluminowe -drążek na wieszaki ubraniowe. -zamek zgodny z ESOK | ELTETE |  |  |  |
|  | Kabiny przebieralniowe z ławką |  | - z laminatu HPL z aluminiowymi okuciami – wymiary wg projektu | ELTETE |  |  |  |
|  | Odkurzacz basenowy automatyczny |  | wydajność ok. 1200l/min, ok. 2.5kW/230V, IP68 - WEDA B600 | WEDA |  |  |  |
|  | Wyposażenie niecek |  | Wyposażenie sportowe niecek (słupki startowe, liny, ścianki szczytowe) wg przepisów FINA, reflektory podwodne prod Kompleks/Astral, podnośnik dla niepełnosprawnych np. prod. DAS, drabinki basenowe np. Astral/Kompleks | Astral/Kompleks |  |  |  |

UWAGA:

W kolumnie 8 należy podać łączny koszt wyposażenia  występujących w danym obiekcie. Jeżeli   np.: w danym elemencie występują 2 jednakowe należy wpisać ich łączny koszt,. W przypadku występowania w elemencie wyposażenia  o różnych kosztach należy ująć je w odrębnych wierszach.

Data : 					 															      (podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR 1B-R  – 
Tabela urządzeń równoważnych

W przypadku odstępstw od projektu lub propozycji innych rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę oraz dołączyć wymagane dokumenty, potwierdzające standardy jakościowe, parametry techniczne i technologiczne, jak atesty, certyfikaty, karty katalogowe, DTR itp.,  zgodnie w wymogami niniejszej specyfikacji, która umożliwi Zamawiającemu ocenę równoważności ofert. Brak charakterystyki techniczno-technologicznej rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Element wyposażenia wg dokumentacji projektowej | j.m. | Ilość | Urządzenie zamienne | Parametry techniczno – użytkowe urządzenia zamiennego, np.: Q, H, moc, wymiary itp. Niezbędne (załączyć do tabeli dane techniczne urządzenia od producenta) | Wartość netto urządzeń Ilość [kpl./szt/ x cena jednostkowa] | Wartość netto montażu Ilość [kpl./szt/ x cena jednostkowa] | Producent, nazwa firmy (wraz z miejscowością siedziby firmy w przypadku urządzeń polskich) | Kraj pochodzenia (świadectwo pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

UWAGA:

- Tabelę załączyć jedynie w przypadku ujęcia w cenie oferty urządzeń zamiennych (innych producentów) 
w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej.

- Nie ujęcie w tabeli urządzenia uznane będzie jako deklaracja Wykonawcy wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej

3. W kolumnie 4 określić parametry techniczne urządzenia  proponowanego, np.: Q (w l/s), H (w m), moc (w kW).

Data : 					 					…..

(podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR 13  – 
Wzór

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”

| Lp | Element robót | Jednostki miary | Wartość brutto | Podatek VAT | Wartość netto | Realizacja robót (w cenach netto) | Razem rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m-c IV | … | Razem II kwartał | Razem rok 2009 | ….… | …… | Razem kwartał |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ........................ (elementy robót zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli cenowej elementów robót) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) elementy robót zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli cenowej elementów

      - Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie elementów robót, jak dokonano wyceny w załączniku nr 1A – tabela cenowa elementów, z podsumowaniem odpowiednio wierszy i kolumn.

      - Kolumny dotyczące realizacji robót podać w cenach netto.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK NR 14

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonania kontraktu

Ja niżej podpisany, (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres), niniejszym oświadczam, że udzielam gwarancji, nie tylko solidarnie, ale jako główny dłużnik, Strony Zamawiającej (nazwa i adres Strony Zamawiającej) i działając z upoważnienia Wykonawcy (nazwa Wykonawcy), na wypłatę nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od warunków i skutków umowy, kwoty (kwota gwarancji), o której mowa w artykule 	       Umowy, bez sprzeciwu i na pierwsze pisemne wezwanie wystosowane przez odbiorcę gwarancji.

Wyrażam zgodę na to, iż żadna zmiana lub poprawka czy też inna modyfikacja warunków Umowy lub Robót, do wykonania w ramach tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach Umowy, które mogłyby zostać zawarte pomiędzy Państwem a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwolni nas z obowiązku wypełnienia zobowiązań gwarancji. Niniejszym zrzekamy się również 
z powiadamiania nas o takich zmianach, poprawkach i modyfikacjach.

Gwarancja wchodzi w życie z dniem (podać datę podpisania Umowy) i obowiązuje do dnia wydania Protokołu Odbioru Końcowego.

O fakcie zwolnienia z gwarancji powiadomieni zostaniemy najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty wydania powyższego Protokołu.

Spory dotyczące niniejszej gwarancji podlegają polskiemu prawu oraz leżą w kompetencji sądu właściwego dla siedziby Strony Zamawiającej.

Podpisano w ............................................................................., dnia ....../....../................

Imię i nazwisko: 	 W imieniu:

Podpis:

(stempel instytucji udzielającej gwarancji

# WZÓR  UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 17

UMOWA NR ……..

zawarta w dniu ................ 2008  roku w Ustroniu Morskim pomiędzy:

Gminą Ustronie Morskie, ,  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez  –

mgr inż. Stanisława Zielińskiego – Wójta Gminy

a

........................................................................................................................................

legitymującym się wpisem do [prowadzonej przez ........... ewidencji działalności gospodarczej/rejestru ...........] pod pozycją ..... z siedzibą w .................

reprezentowanym przez .....................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) na wykonanie zadania pn.

„ Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu  Morskim”

została zawarta umowa o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

„Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicją ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

„Prace towarzyszące” – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy), opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie itp.

Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji.

„Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

„Roboty dodatkowe”  - roboty, które nie zostały ujęte w żadnym opracowaniu, tj. ani w projekcie budowlanym, budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót,  ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można przewidzieć na etapie składania oferty.

„SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

„STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

„„Element robót – opis robót wymieniony w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym z określoną ceną i terminem wykonania.

PRZEDMIOT UMOWY

  - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

-	dokumentacji projektowej

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (Załącznik nr 1 do umowy),

  - złożonej ofercie, w tym m.in. w kosztorysie ofertowym, o znaczeniu pomocniczym  (oddzielnie)

stanowiących integralną część niniejszej umowy.

  - Szczegółowy zakres robót został ujęty w opracowanych projektach budowlanych, projektach wykonawczych, przedmiarze robót, jako materiale pomocniczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co zostało wycenione w złożonej ofercie wykonawcy i uwzględnione w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

  - Roboty budowlane określone w ust. 2.1 zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością , bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

  - Instrukcje

    - Wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji, bhp. oraz p.poż. do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, od końcowego dnia zakończenia robót.

    - Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 3.1.1, Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 3% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów, Spółka z o.o. 77-300 Człuchów, ul. Średnia 12.

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 	,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

tel. ………………………………………….

    - Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru elementów robót wyznacza się ………………………………………………

    - Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 )

    - Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

    - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- Wyznaczenia kierownika budowy oraz kierowników robót  i zapewnienia ich  obecności na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej opłat stałych, w zakresie zdarzeń wynikłych z zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót.

- poniesienia kosztów odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających realizację robót,

- Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego istniejących obiektów  (stan podłoża niecki basenowej;  zbrojenia; pawilonu itp.) i uzgodnieni e jej wyników z autorem projektu

- wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów zagospodarowani a terenu, kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, oraz pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie,

- zapewnienie stałej obsługi geologicznej, ze sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz  upoważnionym przedstawicielom jednostek współfinansujących,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- ogrzewania pomieszczeń realizowanych obiektów w okresie zimowym do temperatury wymogów technicznych, umożliwiającej prowadzenie prac,

- zapewnienia odpowiednich warunków organizowania narad na budowie oraz pobytu i pracy inspektora nadzoru ( pomieszczenie ogrzewane o pow. min. 20 m2, wyposażone w podstawowe meble, telefon, fax, internet oraz zabezpieczenie napojów na narady),

Wykonanie:

- 	robót tymczasowych i prac towarzyszących,  umożliwiających wykonanie robót   	podstawowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,

-      	instrukcji obsługi i konserwacji.

-    	 	instrukcji BHP,

-	 instrukcji rozruchu technologicznego urządzeń,

- 	instrukcji eksploatacji i użytkowania dla wszystkich urządzeń

- 	instrukcji przeciwpożarowych zawierającej schematy dróg ewakuacyjnych oraz dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia p.poż.,

- 	oznakowanie  tablicami informacyjnymi poszczególnych, wykonanych obiektów.

-  wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

    - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

    - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

    - Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

  - Ryzyko

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego, a powstałych z zawinionych działań Wykonawcy.

    - Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów, oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi.

TERMINY

  - Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej  jak w 15 dniu po podpisaniu umowy, po wcześniejszym przekazaniu placu budowy i uzyskaniu od Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia robót oraz  formalnym zgłoszeniu do PINB.

  - Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 31.05.2010 r. , w tym kąpieliska otwartego  
do 31.05. 2009 r. z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń  na użytkowanie (odrębnie dla kąpieliska otwartego i odrębnie dla pozostałych obiektów).

  - Realizacja poszczególnych obiektów i robót następować będzie zgodnie ze szczegółowym  harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, dzielącym zadanie na obiekty i elementy robót.

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu  teren budowy po uzyskaniu prawomocnych  pozwoleń na użytkowanie.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego – z wykonania umowy sporządzone zostaną 2 protokoły odbioru końcowego.

    - Po zakończeniu robót (kąpieliska, a następnie pozostałych obiektów), dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ, w tym:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

    - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

    - Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 20 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

    - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określonym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

  - Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

  - Podwykonawstwo

    - Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

    - Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

    - Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 7.2.2., Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

    - Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

    - Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

    - Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

    - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki związane z płatnościami dla podwykonawców:

  - W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur obejmujących roboty wykonane przez zgłoszonych do Zamawiającego podwykonawców, Wykonawca dołączy do tych faktur oświadczenie podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami wobec podwykonawcy.

  - W przypadku, gdy terminy płatności za wykonane roboty przez podwykonawców nie będą się pokrywać z terminami płatności na rzecz Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy do faktury informację podwykonawców o terminie zapłaty ich należności.

  - W przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę terminu zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą, każdorazowo dołączy pisemny wniosek w sprawie przekazania części należności na rzecz podwykonawców, z uzasadnieniem oraz podaniem konta.

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

  - Wykonawca udzieli gwarancji, o której mowa w ust.1 i wystawi karty gwarancyjne odrębnie dla kąpieliska otwartego i odrębnie dla pozostałych obiektów, składających się na przedmiot umowy.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym . z Zamawiającym.

  - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

  - W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, Wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni termin. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy..

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

  - Kary umowne

    - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, do wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego.

    - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego, określonego w art. 5 pkt 5.3 niniejszej umowy,

- za zwłokę w wykonaniu elementu robót wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego za dany element, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w art. 12 ust. 1 Umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości  1000 zł za każdy dzień zwłoki.

  - Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub elementów robót oraz odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 7 % ceny całkowitej podanej w umowie, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

  - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  następujących formach a mianowicie:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6) strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Szczegółowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych obowiązujących przepisach strony ustalą w odrębnych przepisach.

  - Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,

- 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji  jakości.

  - Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, zgodnie z postanowieniami artykułu 8.6.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości ............................ zł (słownie: ...............................................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................. ...........................................................................)

  - Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

  - Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, geologiczną, ekspertyzy,  roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopów, zabezpieczeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty napraw adaptacyjnych i zabezpieczeń wynikających z ekspertyz i ustaleń z autorem projektu, a dotyczące obiektów zrealizowanych, .  organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów, odbiorów, naprawę uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ.

  - Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia ( oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przyłączeń itp.)

  - W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

  - Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT. Nabywcą usług i płatnikiem należności wynikającej z umowy jest Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie NIP: 671-1046-092

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru elementów robót, podanych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, i podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

  - Ustala się rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, rozliczenia, opartego o kosztorys ofertowy i protokołu odbioru elementów robót, o którym mowa w pkt.  12.7.,  jako dokumentu pomocniczego.

  - Faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi składane będą do  Inwestora Zastępczego – Rejonowego Zarządu Inwestycji Człuchów, celem sprawdzenia i opisania.

  - Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku

w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru elementów robót spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

  - Zamawiający dokonywał będzie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę zakończonych elementów robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE

  - Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach),

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesiąca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- jeżeli występuje opóźnienie realizacji elementów robót w stosunku do harmonogramu dłuższe niż 1 miesiąc.

    - Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, drogi wewnętrzne, zasilanie wodociągowo- kanalizacyjne, energię elektryczną, instalację do odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robót) robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni:

-  Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,

- Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokołu inwentaryzacji.

  - Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

  - Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

  - Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi – także wysłane a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

  - Postanowienia dodatkowe

    - Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

16.1.1.1. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac dziennik budowy.

16.1.1.2. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.

16.1.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale. Dokonane przeglądy odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

    - Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

  - Postanowienia końcowe

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

    - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.3., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

    - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego , względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla  każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |

pieczątka firmowa wykonawcy

ZAŁACZNIKI:

1.  Załącznik Nr 1 – szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót

Załącznik Nr 7

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

w wykonywaniu usług objĘtych przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych robót   w okresie  ostatnich 5  lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. V. 1 SIWZ

| Lp. | Lokalizacja i nazwa inwestycji, | Wartość zadania brutto [ tys. zł ] | Czas realizacji | Zamawiający | Nr str. dokumentu potwierdza-jącego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie mm.rrrr | Zakończenie mm.rrrr |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

.

……………………….						…………………...

(Miejscowość i data)							(Podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 8

pieczątka firmowa wykonawcy

# POTENCJAŁ KADROWY

# - informacja o zatrudnieniu pracowników według stanu na dzień 31.12.2007 r. zgodnie z wymaganiami określonymi
 w pkt. V.2 SIWZ

Oświadczamy, że. zatrudnialiśmy na stałe w dniu 31.12.2007 r. …………………………………pracowników, w tym kadrę techniczną, przewidzianą do

*   1)  wykazać średnie zatrudnienie minimum  60 pracowników

.......................................................

(Miejscowość i data)								...................................................			(Podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 9

pieczątka firmowa wykonawcy

WYKAZ OSÓB

  - Oświadczamy, że na dzień 31.12.2007 r. dysponowaliśmy … *) osobami kadry technicznej.

  - Do realizacji zamówienia proponujemy następujące osoby:

| Nazwisko i imię, proponowana funkcja, tytuł zawodowy | Wykształ-cenie | Rodzaj uprawnień, nr, kiedy i kto wydał, nr ewidencyjny OIIB | Posiadane doświadczenie – opisać wg wymagań określonych w pkt. V.2 SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dyrektor Kontraktu |  |  |  |
| Kierownik budowy |  |  |  |
| Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |
| Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych |  |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych i AKPiA |  |  |  |

*) dla spełnienia wymaganego warunku wymagane jest wykazanie się dysponowaniem minimum  7 osobami

....................................................					……………………..

(Miejscowość i data)					(Podpis i pieczęć)

Załącznik nr 18

OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW

wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

- Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości netto i brutto.

- Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

- Dzienniki budowy z wpisem:

- kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych 
i zgłoszeniem do odbioru końcowego,

- inspektorów nadzoru potwierdzającym gotowość zadania inwestycyjnego (obiektu ) do odbioru końcowego ( przekazania do eksploatacji ).

- Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu.

5. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót wykonać kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

Uwaga :

- W takim przypadku oświadczenie z pkt. 4 powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Jeżeli dokonano istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, to Wykonawca do dnia odbioru końcowego zobowiązany jest uzyskać zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian.

- Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza z załączeniem:

a/	szkicy polowych – określeniem charakterystyki obiektu i miar,

b/	mapy z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulą zgodności wykonania

z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji 
i Kartografii,

c/	zbiorczego zestawienia:

  - obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich miar i sumy łącznej,

  - zbiorczego zestawienia obiektów kubaturowych i powierzchniowych 
z podaniem długości, szerokości i powierzchni zabudowy, potwierdzonej przez uprawnionego geodetę.

- Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce).

- Protokół sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykończeniowego) przewodów dymowych.

- J.w. lecz spalinowych.

- J.w lecz wentylacyjnych grawitacyjnych i mechanicznych.

- Protokoły odbioru technicznego:

- przyłącza wodociągowego,

- instalacji wodociągowej wewnętrznej,

- przyłącza kanalizacyjnego,

- instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej (wraz z aparatami),

- kanalizacji deszczowej,

- przyłącza gazowego,

- instalacji gazowej wewnętrznej,

- przyłącza kablowego TV,

- instalacji wewnętrznej RTV i SAT,

- przyłącza c.o. i c.w.,

- instalacji wewnętrznej c.o. i c.w,.

- przyłącza telefonicznego,

- instalacji telefonicznej wewnętrznej,

- instalacji sygnalizacji i alarmu,

- instalacji ppoż..,

- przyłącza kablowego energetycznego,

- instalacji elektrycznej wewnętrznej,

- instalacji sprężonego powietrza,

- częściowe obiektów,

- końcowe obiektów.

- Protokoły z prób montażowych:

- instalacji i sieci technologicznej,

- maszyn i urządzeń.

- Rozruch mechaniczny:

- sprawozdanie z rozruchu mechanicznego,

- protokół z rozruchu mechanicznego,

- protokół z nastaw lu regulacji urządzeń, maszyn, sterowników itp. 
(w przypadku braku rozruchu technologicznego).

- Rozruch technologiczny

- Projekt rozruchu technologicznego,

- sprawozdanie z rozruchu technologicznego,

- protokoły z nastaw lub regulacji urządzeń, maszyn, sterowników itp.,

- operaty pod wydanie wiążących decyzji pozwolenia na pobór, zrzut, korzystanie ze środowiska,

- instrukcja rozruchu i eksploatacji z elementami bhp i ppoż.,

- protokół z rozruchu technologicznego i przekazania do eksploatacji,

- pozytywne wyniki badań produktu potwierdzające uzyskanie zakładanego efektu projektowego i ustalonego w decyzjach administracyjnych,

- Protokoły odbioru urządzeń przez Dozór Techniczny (urządzeń, które wymagają odbioru).

- Protokół odbioru pionów ppoż.

- Protokoły z nastaw lub regulacji.

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- zaworów bezpieczeństwa itp.

18. Protokoły z prób ciśnieniowych, szczelności, kamerowania itp.

19. Protokoły z próbnych obciążeń i napełnień.

20. Protokoły badań elektrycznych:

- badanie instalacji piorunochronnej,

- badania urządzeń zabezpieczających wyłącznikami różnicowo-prądowymi,

- oporności izolacji przewodów i kabli,

- skuteczności ochrony przeciw porażeniowej (zerowanie),

21. Protokół badania wody.

22. Protokoły badań natężenia hałasu – akustyczny.

23. Protokoły badań natężenia oświetlenia.

24. Protokoły badań powietrza.

25.Oparat uciążliwości dla otoczenia.

26.Protokoły z przekazania przejętych terenów lub urządzeń pod budowę dla właścicieli lub użytkowników.

27. Protokoły z przeszkolenia wskazanych osób przez inwestora w zakresie obsługi 
i eksploatacji.

28. Protokoły z przekazania materiałów z rozbiórki lub urządzeń dla inwestora lub użytkownika.

29. Protokoły likwidacji materiałów maszyn i urządzeń nie nadających się do dalszego wbudowania.

30. Pozytywne opinie z kontroli organów:

- 1/	Inspekcji Ochrony Środowiska,

2/	 Inspekcji Sanitarnej,

3/	 Państwowej Inspekcji Pracy,

4/	 Państwowej Straży Pożarnej.

31. Wykaz przekazanych dokumentów:

1/	 karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.

2/	 karta gwarancyjna umowna,

3/	 zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji,

4/ dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.

5/	atesty aprobaty, deklaracje, zgodności, świadectwa, certyfikaty itp. na materiały budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów,  PN i warunków technicznych,

6/	rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne obiekty z podaniem ich charakterystyk.

Wartość obiektów rozbić na:

a/	roboty budowlano-montażowe,

b/	urządzenia (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem charakterystyki

poszczególnych urządzeń),

c/	wyposażenie (wykaz ilościowo-wartościowy ),

- Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materiałów wykończeniowych.

- Instrukcje ogólne i stanowiskowe bhp, ppoż. i schematy rozmieszczenia sprzętu ppoż. i oznakowania. Schemat dróg ewakuacyjnych.

- Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu.

UWAGA :

- Wskazane dokumenty są ogólnymi wytycznymi. Dla zrealizowanej konkretnej inwestycji należy wybrać potrzebne.

- Dokumenty powinny być przygotowane w trzech egzemplarzach:

-	1 oryginał,

-	2 kopie.

- Wpiąć w segregator i ponumerować zgodnie z załączonym wykazem.

- Tytuł wykazu powinien brzmieć: „Załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia ....................., Nr .............. OPERAT ODBIORU KOŃCOWEGO zadania inwestycyjnego pn. .............................................................................. .

Na końcu wykazu wpisać

Przekazał :                                                                                Przyjął :

..............................                                                                   ...........................

..................................       dnia ........................20....

(miejscowość)