UWAGI DO PRZEDMIARU ROBÓT

- Do ustalenia wartości Kosztorysu Ofertowego mogą być stosowane pomocniczo tablice KNR, KNNR i KSNR podane w  przedmiarze robót.

- Przedmiar robót obejmuje wykonanie ostróg W5 ÷ W11, bez rozbiórki starych ostróg.

- Zgodnie z opisem technicznym Projektu Budowlanego technologię wykonania robót pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem, że pale należy wbijać bez użycia płuczki. W przedmiarze robót założono wykonanie ostróg kafarem lądowym (część lądowa ostróg) oraz kafarem kroczącym (część wodna ostróg).  Wykonawca przedstawi Kosztorys Ofertowy według podanych pozycji przedmiarowych z uwzględnieniem własnej technologii wykonania.

- Pale drewniane wykonać według wymagań projektu.

- Przedmiar robót wykonano na podstawie rysunków i opisu technicznego z Projektu Budowlanego.

- Przy ustalaniu wartości danej pozycji przedmiarowej (w Kosztorysie Ofertowym) należy uwzględnić koszt robót i materiałów zasadniczych oraz wszystkich czynności, robót oraz materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania roboty opisanej w tej pozycji. Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowych grup robót oraz materiałów są zawarte w opisie technicznym Projektu Budowlanego.