Ustronie Morskie 21 kwietnia 2010 r.

IZP 2213 -  21 / 3 / 2010

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie –Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10: odcinek Sianożęty – Podczele”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zapytanie z dnia 20 kwietnia 2010 r. (II)

Pytania do SIWZ

- W związku z Państwa odpowiedzią na pytanie dot. Uzupełnienia przedmiaru robót drogowych o dowiezienie gruntu w calu wykonania nasypu, prosimy o sprostowanie. Skoro Inwestor przewiduje wykorzystać grunt pozyskany z wykopu, to zaznaczamy, że nasypu w poz. 15 jest 2.866,32 m3, a wykopu w poz. 14 jest 1.823,1 m3. Brakuje zatem 1.043,22 m3 gruntu do wykonania nasypu. Jaki grunt należy przyjąć do wykonania nasypu w ilości 1.043,22 m3?

Odpowiedź: Dla uzupełnienia korpusu (pobocza i skarpy) przewiduje się użycie uprzednio odzyskanego gruntu rodzimego w ilości 1.043,22 m3. Pozostała ziemia z pozycji 13 przedmiaru zostanie używa do usunięci lokalnych nierówności w otoczeniu obiektu.

- Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki kostki na tarasie widokowym. Brak rysunku przedstawiającego wzornictwo oraz kolorystykę tarasu widokowego. Jakie ilości poszczególnych kostek należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: projekt budowlany zawiera dokładny rysunek wzornictwo i kolorystyka (rys. Nr 7) z dokładnymi wymiarami. Wejście na taras widokowy wraz z powierzchnią tarasu ma być wykonany z kostki szarej gr. 6 cm z obrysem z kostki brązowej 2 rzędy. Rysunek tarasu został ujęty w projekcie (rys. nr 4) plus opis techniczny IV Stan projektowany 4.3 – bilans powierzchni.

- Prosimy o podanie ilości kostek do wykonania ścieżki rowerowej w rozbiciu na jej rodzaj i kolor (NATURO szary, NATURO jura, NARDO szary, CLASSICO brąz).

Odpowiedź: z rysunku nr 7 wynika ilość każdego rodzaju kostki.

- W przedmiarze występuj kostka gr. 8 cm, zaś projekt (rys. nr 7) zakłada kostkę gr. 6 cm. Jaką grubość kostki NARDO i CLASSICO należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Przyjąć do wyceny kostkę NARDO (bezfazowa) gr. 8 cm, pozostałe 6 cm.

- Prosimy o przedstawienie rysunku poręczy ochronnych, o którym mowa w poz. 30 przedmiaru robót.

Odpowiedź: w załączeniu rysunek poręczy do wykonania

- Prosimy o przedstawienie rysunku ławek, o których mowa w poz. 31 przedmiaru robót.

Odpowiedź: w załączeniu rysunek ławki

- W załączniku do przedmiaru – Charakterystyka obiektu – projektant zakłada montaż stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Czy należy przyjąć do wyceny montaż i zakup stojaków na rowery oraz koszy na śmieci? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i przedstawienie rysunków. Przyjąć do wyceny stojak czerwony, kosz na śmieci zielony.

Odpowiedź: przyjąć do wyceny montaż i zakup stojaka na rowery w ilości 1 szt. oraz koszy na śmieci w ilości 30 szt. W załączeniu wzór stojaka na rowery i kosza na śmieci.

- Prosimy o podanie miejsca, do którego Wykonawca musi odwieźć zdemontowane płyty betonowe?

Odpowiedź: zdemontowane płyty przewieźć na odległość do 10 km