CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo, gmina Ustronie Morskie

SPIS TREŚCI

I.    Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II.   Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót przebudowę budynku dawnej Szkoły Podstawowej na 12 mieszkań socjalnych

W ramach prac należy wykonać:

- Roboty budowlane

  - Roboty rozbiórkowe

  - Mury, ścianki działowe i podsufitki

  - Tynki, glazura i malowanie wewnętrzne

  - Posadzki

  - Stolarka drzwiowa i drzwi wejściowe

  - Elewacja

  - Wentylacja

  - Schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych

- Roboty – branża elektryczna

  - Zasilenie budynku

  - Zasilenie tablic mieszkaniowych

  - Instalacja wewnętrzna w mieszkaniach

  - Instalacja klatek schodowych

  - Instalacja odgromowa

  - Pomiary Instalacji

- Roboty – branża sanitarna

  - Budowa przyłącza wodociągowego

  - Budowa przykanalika sanitarnego

  - Instalacja centralnego ogrzewania

  - Instalacja wodociągowa

  - Kanalizacja sanitarna

  - Instalacja gazowa

- Dokumentacja powykonawcza

- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami,

- badania, próby szczelności gazu, wodociągowej, protokoły pomiarów ochronnych, zaświadczenia kominiarskie itp.

- aprobaty,

- opinie,

- Dziennik Budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy.

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

10.Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania należy dostarczyć  Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

11.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w miejscu planowanych robót, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.